# 91/2010 Sb. - O podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

### Číslo

91/2010 Sb.

### Název

O podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

### Text

91/2010 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY 91/2010 Sb.

ze dne 1. března 2010

o  podmínkách  požární  bezpečnosti  při  provozu  komínů,  kouřovodů a

spotřebičů paliv

Vláda  nařizuje  k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

ve  znění  zákona  č.  425/1990  Sb.,  zákona č. 40/1994 Sb., zákona č.

203/1994  Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č.

237/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č.

186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb.:

§ 1

Podmínky požární bezpečnosti

(1) Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále

jen „spalinová cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru.

(2) Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se považuje za vyhovující

z  hlediska požární bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění a revize

spalinové  cesty,  čištění spotřebiče paliv a vypalování komína provádí

způsobem a ve lhůtách stanovených tímto nařízením vlády, a pokud nejsou

při jejich čištění, kontrole nebo revizi shledány závady.

(3)  Toto  nařízení  vlády  se  nevztahuje  na  spalinovou cestu, jejíž

součástí  je volně stojící komín o vnitřním průměru komínového průduchu

800 mm a větší nebo o stavební výšce 60 m a větší, a na spotřebič paliv

o jmenovitém výkonu nad 1 MW.

§ 2

Kontrola spalinové cesty

(1) Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je

držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví^1).

(2) Kontrola spalinové cesty se provádí

a)   posouzením   bezpečného   umístění  hořlavé  stavební  konstrukce,

materiálu  a  předmětu  v návaznosti na konstrukční provedení spalinové

cesty a připojeného spotřebiče paliv,

b)  posouzením  komína,  zejména  z hlediska jeho požární bezpečnosti a

provozuschopnosti,

c)  posouzením,  zda  je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k

jeho vymetacím, čisticím a kontrolním místům,

d)   posouzením  zajištění  požární  bezpečnosti  stavby,  zvláště  při

prostupu    spalinové   cesty   vodorovnými   a   svislými   stavebními

konstrukcemi,  půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou

stěnou stavby,

e) posouzením jejího stavebně technického stavu.

(3)  Splnění  požadavků  na  kontrolu  spalinových  cest podle zákona o

ochraně  ovzduší^2) a ve lhůtách jím stanovených se považuje za splnění

požadavků na kontrolu spalinových cest podle tohoto nařízení.

§ 3

Čištění spalinové cesty

(1)  Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je

držitel   živnostenského   oprávnění  v  oboru  kominictví^1);  čištění

spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva

o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí.

(2)  Čištění  spalinové  cesty se provádí čisticími pracemi, zejména se

zaměřením  na  odstraňování  pevných  usazenin  ve spalinové cestě a na

lapači  jisker a na vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných

v  neúčinné  výšce  komínového  průduchu  nebo  kondenzátů ze spalinové

cesty.

§ 4

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty a spotřebiče paliv

(1)  Lhůty kontroly a čištění spalinové cesty během jejího provozu jsou

stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2)  Spalinovou  cestu,  na  kterou je připojen spotřebič paliv a která

nebyla  v  provozu  od  předchozí  kontroly a čištění déle, než je doba

vyplývající  ze lhůt čištění spalinové cesty uvedených v příloze č. 1 k

tomuto  nařízení,  není  nutné  do jejího opětovného uvedení do provozu

kontrolovat  a  čistit;  kontrola  a čištění spalinové cesty se provede

před opětovným uvedením spotřebiče paliv do provozu.

(3)  U  nepoužívaného  komína, který je v ústí zabezpečen proti vnikání

dešťové  vody  a  je v místech připojení spotřebiče paliv řádně označen

tabulkou  s  nápisem  „Mimo  provoz“  nebo  jiným  vhodným způsobem, se

kontrola a čištění neprovádí.

(4)   Lhůty  vybírání  pevných  znečišťujících  částí  nahromaděných  v

neúčinné  výšce  komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty

jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(5)  Lhůty  čištění spotřebiče na pevná paliva jsou stanoveny v příloze

č. 1 k tomuto nařízení.

§ 5

Revize spalinové cesty

(1)  Revizi  spalinové  cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je

držitelem  živnostenského  oprávnění  v oboru kominictví^1), a která je

zároveň

a) revizním technikem komínů^3),

b)   specialistou   bezpečnosti   práce-revizním  technikem  komínových

systémů^3), nebo

c) revizním technikem spalinových cest^3).

(2) Revize spalinové cesty se provádí

a)  před  uvedením  spalinové  cesty  do provozu nebo po každé stavební

úpravě komína,

b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,

c) před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,

d) po komínovém požáru,

e)  při  vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření

na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

§ 6

Zpráva  o  provedení  kontroly  anebo čištění spalinové cesty a revizní

zpráva spalinové cesty

(1)  O  provedené  kontrole  anebo čištění spalinové cesty vydá odborně

způsobilá  osoba písemnou zprávu podle vzoru uvedeného v příloze č. 2 k

tomuto nařízení. Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba provede

čištění spalinové cesty podle § 3 odst. 1 svépomocí, učiní o tom záznam

do  požární  knihy^4),  popřípadě  jiné  provozní  dokumentace,  kterou

předloží odborně způsobilé osobě při provádění kontroly.

(2)  O  revizi  spalinové  cesty  vydá odborně způsobilá osoba písemnou

zprávu podle vzoru uvedeného v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

(3)  Pokud  odborně  způsobilá  osoba při kontrole, čištění nebo revizi

spalinové cesty zjistí nedostatky, které bezprostředně ohrožují požární

bezpečnost,  zdraví, život nebo majetek osob a které nelze odstranit na

místě,  neprodleně  oznámí  tuto  skutečnost  písemnou cestou v případě

nedostatků  způsobených  nedodržením  technických  požadavků  na stavbu

příslušnému  stavebnímu  úřadu  a  v  případě  nedostatků týkajících se

nedodržení  požadavků  na  požární bezpečnost orgánu státního požárního

dozoru.

§ 7

Vypalování komína

(1)  Vypalování komína je odstraňování pevných usazenin spalin, zejména

dehtových, z průduchu komína jejich kontrolovaným spálením.

(2)  Komín  se  smí  vypalovat  pouze tehdy, pokud není možné odstranit

pevné  usazeniny  spalin  jiným  způsobem,  za předpokladu, že komín je

odolný proti účinkům hoření, a nedojde-li vypalováním k narušení účelu,

kterému má komín sloužit.

(3)  Komín  může  vypalovat  pouze  odborně  způsobilá osoba, kterou je

držitel  živnostenského  oprávnění  v  oboru kominictví^1) nebo revizní

technik komínů, a to za pomoci další k tomu způsobilé osoby.

(4)  Vypalování  komína  oznamuje  majitel  stavby  místně  příslušnému

hasičskému záchrannému sboru kraje, a to nejméně 5 pracovních dnů přede

dnem zahájení této činnosti.

§ 8

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů, se zrušuje.

§ 9

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc., v. r.

Ministr vnitra:

Ing. Pecina, MBA, v. r.

Příloha 1

Lhůty   kontrol   a   čištění   spalinové   cesty,   vybírání   pevných

znečišťujících  částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období

jednoho roku

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Výkon         Činnost                             Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

připojeného                                              Pevné               Kapalné        Plynné

spotřebiče                                        Celoroční   Sezónní

paliv                                             provoz      provoz

----------------------------------------------------------------------------------------------------

do 50 kW      Čištění spalinové cesty             3x          2x             3x             1x

včetně

Kontrola spalinové cesty                  1x                   1x             1x

Výběr pevných (tuhých)                    1x                   1x             1x

znečišťujících částí

a kondenzátu

nad 50 kW     Kontrola a čištění                        2x                   1x             1x

spalinové cesty

Výběr pevných (tuhých)                    2x                   1x             1x

znečišťujících

částí a kondenzátu

Čištění spotřebiče paliv                  2x                   nejméně podle návodu

výrobce

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Doplňující pravidla k tabulce:

1.  Za  sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič

paliv po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.

2.  U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na

plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění

spotřebiče na pevná paliva.

3.  Při  kontrolách  a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v

přiměřených  časových  odstupech,  přičemž mezi jednotlivými kontrolami

nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců.

4.  Při  kontrolách  a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v

přiměřených  časových  odstupech,  přičemž mezi jednotlivými kontrolami

nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců.

5.  Pojistný  (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče

na  pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem,

se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně jedenkrát za rok.

6.  Spalinová  cesta  určená  pro  odvod  spalin ze spotřebiče na pevná

paliva  sloužícího  v  živnostenské  provozovně^5) k přípravě pokrmů se

kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za dva měsíce.

7.  Ve  stavbě pro rodinnou rekreaci^6) se kontrola a čištění spalinové

cesty provádí nejméně jedenkrát za rok.

8.  Čištění  spotřebiče  na  pevná  paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW

včetně  je  možné provádět svépomocí podle návodu výrobce, nejméně však

jedenkrát  za  rok,  a  to  za  podmínky,  že  budou  prováděny  jejich

pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou.

Příloha 2

Vzor zprávy o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty

ZPRÁVA

o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty^*)

Číslo zprávy:

Datum vystavení zprávy:

Jméno, popřípadě jména, a příjmení odborně způsobilé osoby/firma:

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby:

IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele:

Název  a sídlo právnické/podnikající fyzické osoby nebo  jméno, popřípadě jména, příjmení

a bydliště fyzické osoby, u které se provádí kontrola anebo čištění spalinové cesty:

Adresa kontrolovaného objektu:

Datum provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty:

Specifikace  spalinové cesty, u které byla  provedena  kontrola anebo čištění:

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:

Termín odstranění nedostatků:

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby

_______________

*) Nehodící škrtněte.

Příloha 3

Vzor revizní zprávy spalinové cesty

REVIZNÍ ZPRÁVA SPALINOVÉ CESTY

Číslo revizní zprávy:

Datum vystavení revizní zprávy:

Jméno, popřípadě jména, a příjmení odborně způsobilé osoby/firma:

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby:

IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele:

Název  a sídlo právnické/podnikající fyzické osoby nebo  jméno, popřípadě jména, příjmení

a bydliště fyzické osoby, u které  se provádí revize spalinové cesty:

Adresa kontrolovaného objektu:

Datum provedení revize spalinové cesty:

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena revize:

Výrobce komínových vložek, systémového komínu nebo komponentů pro individuální komín

včetně IČO výrobce:

Základní údaje o spotřebiči paliv:

Umístění spotřebiče paliv v objektu včetně podlaží:

Doklad o posouzení shody výrobku (číslo):

Spalinová cesta z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu

VYHOVUJE  -  NEVYHOVUJE*)

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:

Termín odstranění nedostatků:

Nedílnou součástí této revizní zprávy je technická zpráva.

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby

___________________

*) Nehodící škrtněte.

Vzor obsahu technické zprávy

Technická zpráva

Příloha k revizní zprávě spalinové cesty č........ ze dne .....

A. Projektová dokumentace

-   popíše  se,  zda  provedení  spalinové  cesty  odpovídá  projektové

dokumentaci, případně se popíší změny

B. Popis stavby

-  o  jakou  budovu  se  jedná,  počet podlaží, zda je podsklepená, typ

střechy

C. Spotřebič

-  typ,  výkon, druh paliva, typ provedení (B, C), určení (pro topení a

ohřev TUV, technologický spotřebič, atd.)

D. Popis kouřovodu

-  samostatný, společný, materiál, světlý rozměr, délka, výška náběhové

části,  izolace,  počet  kolen,  úhly, kontrolní-čistící-měřící otvory,

sklon, těsnost, kotvení, redukce

E. Popis komínu

-  druh  (individuální,  systémový)  -  zda  je proveden dle montážního

návodu  výrobce,  počet  vrstev,  tvar průduchu, poměr stran, jmenovitý

průměr  vložky  a  sopouchu,  materiál  vložky, tloušťka a typ izolace,

průměr komínového pláště, úhyby (počet, sklon), výšky (celková, účinná,

neúčinná),  výška  nad  střechou  nebo  nad hřebenem, komínový nástavec

(materiál, výška, provedení)

F. Zhotovitel konstrukce spalinové cesty

- název firmy, IČO

G. Zatřídění spalinových cest podle ČSN EN 1443

H. Umístění identifikačního štítku:

I. Výpočet spalinové cesty

-  u  spotřebičů do 50 kW s atmosférickým hořákem a přerušovačem tahu s

teplotou  spalin  nad  120  °C  může  být použit diagram pro posuzování

průměrů  komínových  vložek,  jinak  se  v technické zprávě uvede závěr

výpočtu anebo se celý výpočet k technické zprávě přiloží

J. Uzemnění konstrukce spalinové cesty

-  pokud  je  stavba  opatřena  ochranou  před bleskem, musí být kovový

komín,  nebo komínová vložka přečnívající přes komínovou hlavu více jak

100 mm uzemněna (předpis ENV 61024-1)

K. Požární bezpečnost

-  popíše  se  vzdálenost  dřevěných - hořlavých látek od vnějšího líce

komína, stropy (spalné, nespalné), podlaha pod dvířky, u krbů odvětrání

izolačního prostoru, lapač jisker

L. Bezpečnost práce

-  popíše se přístup k otvorům pro čištění, kontroly a měření, žebříky,

komínové lávky, zábradlí

M. Přívod spalovacího vzduchu

-  uvede  se informativně s odkazem na projektovou dokumentaci a popíše

se skutečné provedení

N. Odsávací el. ventilátory, digestoře

-  ověření, zda nejsou nainstalována zařízení, která by mohla negativně

ovlivnit   požární   bezpečnost   a  provozuschopnost  komína,  zejména

obrácením komínového tahu

O. Tlaková zkouška spalinové cesty

-  uvede  se  výsledek tlakové zkoušky spalinové cesty. Tlaková zkouška

spalinové  cesty  se provede se stlačeným vzduchem nebo inertním plynem

při  teplotě  20  °C. Zkušební přetlak je 200 Pa u přetlakové spalinové

cesty třídy P1 a P2, nebo 5000 Pa u vysokopřetlakových spalinových cest

třídy H1 a H2. Povolený únik stanoví ČSN EN 1443.

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby

1)  Zákon  č.  455/1991  Sb.,  o  živnostenském podnikání (živnostenský

zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2)  §  12 odst. 1 písm. f) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o

změně  některých  dalších  zákonů  (zákon  o ochraně ovzduší), ve znění

zákona č. 385/2005 Sb.

3)  Zákon  č.  179/2006  Sb.,  o  ověřování a uznávání výsledků dalšího

vzdělávání  a  o  změně  některých  zákonů  (zákon  o uznávání výsledků

dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon   č.   18/2004   Sb.,  o  uznávání  odborné  kvalifikace  a  jiné

způsobilosti  státních  příslušníků  členských  států  Evropské  unie a

některých  příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o

uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

4)  §  37  vyhlášky  č.  246/2001  Sb.,  o  stanovení  podmínek požární

bezpečnosti  a  výkonu  státního  požárního  dozoru (vyhláška o požární

prevenci).

5) § 17 zákona č. 455/1991 Sb.

6)  §  2  písm.  b) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na

využívání území.